汉环批复〔2023〕1号

汉中市生态环境局

关于汉中市南郑区人民医院新院建设项目

环境影响报告书的批复

汉中市南郑区人民医院：

你单位报来的《汉中市南郑区人民医院新院建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于南郑区汉山街道办事处云河路以东、让水大道以北，项目性质为新建，主要建设内容为：门诊医技病住院综合楼、康复楼、发热门诊及感染楼、行政办公楼、后勤保障楼、地下车库、医疗救护站等，设置病床800张，同时建设门房、垃圾处理站、污水处理站等辅助工程，配套建设消防、绿化、安防等相关附属设施。项目规划用地面积约115.3亩，总建筑面积约139585平方米。项目总投资126197.07万元，环保投资为600万元，总占比0.48%。

经审查，本项目已取得南郑区发展和改革局项目建议书的批复（南发改综合〔2020〕24号），项目可行性研究报告经南郑区发展和改革局批复（南发改综合〔2020〕25号），已取得汉中市自然资源局南郑分局建设项目用地预审与选址意见书（用字第610721202200006号）。经审查，项目在全面落实《报告书》、技术评估报告及本批复提出的各项污染防治、生态保护和环境风险防范措施的前提下，根据环评结论，从生态环境保护角度分析，《报告书》可作为项目实施的依据。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）严格执行市生态环境局南郑分局批复的环境质量标准和污染物排放标准（南环标函〔2022〕19号）。

（二）强化水污染防治措施。按照“清污分流，雨污分流，废水分类收集分质处理”原则，结合《医院污水处理工程技术规范》（(HJ2029-2013）《医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）》等技术规范和环评要求，委托有资质的单位设计、建设单独的废水收集处理设施，并确保处理工艺、处理能力满足满负荷运营需要，医疗污水、生活污水及其它废水处理达标并经严格消毒，符合纳管标准后方可排入市政污水管网。传染病区废水、检（化）验科等产生的特殊废水（液）应根据生化特性和技术规范，单独收集和安全处置。项目所在区域市政污水管网设施未完成建设前，不得投入运营。严禁将医疗污水及污染物随意弃置排入下水道。严格落实环评提出的分区防渗措施，防止污染土壤和地下水环境。

（三）有效防控大气污染。项目建设锅炉必须采用清洁能源，各项污染物排放须达到陕西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226—2018）要求，建设足够高度的专用排气筒高空排放。污水处理设施要采取有效的除臭抑臭措施，废气排放须达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关要求。食堂须使用清洁燃料，餐饮油烟废气经油烟净化设备处理达标后排放，油烟排放口设置要符合国家《饮食业环境保护技术规范》（HJ554—2010）规定。感染病区内病房、手术室等科室的医疗废气需设计独立的排风系统，设置符合《医院空气净化管理规范》（WS/T368-2012）的过滤消毒设施。地下车库通风排口位置要合理布局，防止对四邻和地面人群造成影响。

（四）强化固体废弃物管理。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）要求，建设规范的医疗废物及危险废物贮存场所，落实“三防”措施。医疗废物、传染区生活垃圾、污水处理站污泥、废活性炭、废过滤介质经分类收集后分别交由有资质的单位安全处置；医疗废物和危险废物的贮存、运输、转移等活动必须接受主管部门的监督检查。餐厨垃圾应统一收集交由有资质单位处理；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置；其他一般固体废物分类收集贮存后，做好综合利用或安全处置，不得随意倾倒、焚烧。

（五）做好声环境保护。产生噪声、振动的设备应合理布局，并尽可能远离周边声环境敏感目标布设，水泵、风机、备用发电机等高噪声设备应采取有效的隔声减振措施，确保场界噪声达标排放。

（六）做好施工期污染防治工作。严格执行《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》，落实建设项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施，减少扬尘排放。禁止擅自夜间施工（晚22时至次日晨6时），确因工艺需要必须连续作业的，须按规定报辖区生态环境部门审批同意后方可进行，并做好周边居民的解释工作。建筑垃圾的处置及清运作业要严格遵守相关部门要求，不得沿途抛洒和随意倾倒。

（七）重视环境风险防范。严格危险化学品、废弃药品、医疗废物的环境风险管理，落实《报告书》提出的各项风险防范措施，建设满足环评要求容积的应急池，制定突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案。储备必要应急物资，定期开展隐患排查和应急演练，确保生态环境安全。

三、项目新增涉及辐射、放射性医疗设备装置的须另行办理环境影响评价手续，并按规定办理辐射安全许可证，同时做好日常防护工作。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。严格遵守排污许可管理规定，投运前依法办理排污许可手续。安全生产、消防应急、危险品管理等其他事项须按有关部门要求严格执行。

五、你单位应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，落实环境信息公开的主体责任，依法依规公开建设项目开工前、施工过程中和建成后的环境信息，接受公众和社会监督，保障可能受项目环境影响的公众环境权益。项目建设和运行过程中，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

六、《报告书》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起，超过五年方决定该项目开工建设的，《报告书》应当报我局重新审核。

七、依照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》等规定，该项目由市生态环境局南郑分局负责组织开展辖区内项目的事中事后监督检查。市生态环境保护综合执法支队对该项目事中事后监督管理工作进行监督指导。

汉中市生态环境局

2023年2月3日

────────────────────────────

抄送：市生态环境保护综合执法支队，市核与辐射环境监督管理站。

市生态环境局南郑分局，环评单位。

────────────────────────────

汉中市生态环境局办公室                  2023年2月3日印发

────────────────────────────

共印15份